## Лист 1
Источники Питания
Внешний Вид | Модель | Отметки | Порты | Вход. Напр. | Выход. Напр. | Зарядка | Применение | Функциональный набор | Розничная цена
| Аккумулятор 12В 7 А/ч. | [5 empty] | Применение Внутреннее | Аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч. | 5500
| Блок питания БПСи 12V/2A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 630W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 2500
| Блок питания БПСи 12V/4A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 50W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3000
| Блок питания БПСи 12V/6A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 6 А, выходная мощность: 60W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3500
| Блок питания БПСи 12V/8A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 8 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 4000
| Блок питания БПСи 12V/15A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 15 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 6000
Контроль доступа
| Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
| Замок электромеханический | [6 empty] | Электромеханический замок для домофона. | 7500
| Гибкий переход | [6 empty] | Переход на двери через дверную раму беспроводной. Предназначается для передачи электропитания на замок в закрытом положении двери. Устанавливается со стороны дверных петель. | 2000
| Считыватель MATRIX II | Предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. | [5 empty] | Рабочая частота: 125 кГц Чтение идентификаторов: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 35мA Световая и звуковая индикация: есть Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: 15м Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 85х44х18 | 8000
| Контроллер zr5 | Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками | [5 empty] | Количество ключей: 1364 шт. Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c Выход: МДП транзистор 1шт.Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 4мA Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 45х25х14 | 3000
|  | Proxy карта | [5 empty] | Предназначена для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. | 200
Аксессуары
| Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
| шорох 8 | Микрофон | Аккустическая дистанция до 20м. | Полоса пропускания 270-4000Гц | Соотношение Сигнал/Шум 38дБ | Регулировка Усиления в Ручном Режиме | Допустимая длина кабеля 300м. | Высокочувствительный Активный Цифровой Микрофон / Цифровая фильтрация: 5 фильтров / Защита от электромагнитных помех / Цифровое АРУ: 2 быстродействующих фильтра / Материал: Метал / Питание: 7.5-16В 20мА / Вес: 10гр / Размер: Ø10×52мм. | 6500
| шорох 9 | Микрофон | [6 empty] | 7000
Расходный Материал
Внешний Вид | Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
[8 empty] | HDMI UTP Extender up to 60m (переходник с hdmi to utp ) активный | 15000
[8 empty] | Конвертер HDMI to RCA представляет собой преобразователь сигнала, адаптер (переходник) с интерфейса HDMI на разъем RCA (также называемый "тюльпаны" или "колокольчики". Конвертер HDMI to RCA многофункцонален: он пригодится, когда один из домашних телевизоров не имеет HDMI или VGA входа, а Вы желаете посмотреть HD-видео с плеера или подключить к этому телевизору игровую консоль. Преобразователь с HDMi на тюльпаны поможет вам в случае, когда вы желаете подключить какое-либо устройство к монитору в Вашем автомобиле, а также если в вашем новом телевизоре просто не хватает входов для подключения всего вашего HD-оборудования. В данном конвертере имеется встроенный микрочип, который производит преобразование цифрового сигнала HDMI в аналоговый композитный видеоразъём и на стерео-тюльпаны. | 6000
|  | Джек питания папа | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 200
|  | Джек питания мама | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 200
|  | Пассий видеоусилитель | Для витой пары |  |  |  |  | Комплект, приемопередатчики пассивные видеосигнала по витой паре чёрно-белого видеосигнала до 600 метров, цветного до 400 метров, имеет 1 штекер BNC, разъем подключения витой пары под винт; корпус Mini, 50х17х15 мм; корпус MINI - позволяет подключать напрямую к видеорегистратору (мультиплексору) без применения кабельных переходников. | 1500
|  | Кабель ШВВП 2х0,75 | [5 empty] | Шнур предназначен для присоединения электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, шнуров удлинителей, электровентиляторов и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, если шнур часто подвергается лёгким механическим деформациям. | 120
| КазЦентр | Кабель KВK-П-2+2х0,75 | КВК-П |  |  |  | Длина 250м.бухта |  | 160
| КазЦентр | Кабель KВK-П-2+2х0,5 | КВК-П |  |  |  | Длина 250м.бухта | Комбинированные кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи сигналов управления. | 150
|  | Сетевой Кабель | UTP | Cat.5E | 10/100/1000 Мбит/с, Based-T Ethernet | Пропускная способность кабеля 100м. |  | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC Сat. 5e (сетевой кабель внутреннего исполнения, без экрана, категория 5е) | 130
|  | Сетевой Кабель | FTP | Cat.5E | 10/100/1000 Мбит/с, Based-T Ethernet | Пропускная способность кабеля 100м. |  | Кабель FTP 4х2хAWG 24/1 PЕ 1 Cat.5e (сетевой кабель уличного исполнения, экранированный) | 160
| Optimus | квк п 2*0,5 | КВК-П |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 115
| Optimus | квк п 2*0,75 | КВК-П |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 120
| Optimus | UTP внутренний (Indoor) | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внутренней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПВХ оболочку. | 92
| Optimus | UTP уличный (Outdoor) | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 105
| Optimus | FTP | FTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus FTP (экранированная витая пара, материал экрана алюминиевая фольга) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди, диаметром 0,51мм (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 146
| Optimus | Кабель FTP 4х2хAWG 24 | FTP с тросом |  |  |  |  | Кабель FTP 4х2хAWG 24/1 PЕ 1 SC Cat.5e (сетевой кабель уличного исполнения, экранированный, с несущим тросом) | 178