## Лист 1
Источники Питания
Внешний Вид | Модель | Отметки | Порты | Вход. Напр. | Выход. Напр. | Зарядка | Применение | Функциональный набор | Розничная цена
| Аккумулятор 12В 7 А/ч. | [5 empty] | Применение Внутреннее | Аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч. | 5500
| Блок питания БПСи 12V/2A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 630W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 2500
| Блок питания БПСи 12V/4A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 50W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3000
| Блок питания БПСи 12V/6A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 6 А, выходная мощность: 60W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3500
| Блок питания БПСи 12V/8A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 8 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 4000
| Блок питания БПСи 12V/15A стабилизированный импульсный | [5 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 15 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 6000
Контроль доступа
| Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
| Замок электромеханический | [6 empty] | Электромеханический замок для домофона. | 7500
| Гибкий переход | [6 empty] | Переход на двери через дверную раму беспроводной. Предназначается для передачи электропитания на замок в закрытом положении двери. Устанавливается со стороны дверных петель. | 2000
| Считыватель MATRIX II | Предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. | [5 empty] | Рабочая частота: 125 кГц Чтение идентификаторов: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 35мA Световая и звуковая индикация: есть Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: 15м Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 85х44х18 | 8000
| Контроллер zr5 | Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками | [5 empty] | Количество ключей: 1364 шт. Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c Выход: МДП транзистор 1шт.Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 4мA Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 45х25х14 | 3000
|  | Proxy карта | [5 empty] | Предназначена для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. | 200
Аксессуары
| Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
| шорох 8 | Микрофон | Аккустическая дистанция до 20м. | Полоса пропускания 270-4000Гц | Соотношение Сигнал/Шум 38дБ | Регулировка Усиления в Ручном Режиме | Допустимая длина кабеля 300м. | Высокочувствительный Активный Цифровой Микрофон / Цифровая фильтрация: 5 фильтров / Защита от электромагнитных помех / Цифровое АРУ: 2 быстродействующих фильтра / Материал: Метал / Питание: 7.5-16В 20мА / Вес: 10гр / Размер: Ø10×52мм. | 6500
| шорох 9 | Микрофон | [6 empty] | 7000
Расходный Материал
Внешний Вид | Модель | Отметки | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена
[8 empty] | HDMI UTP Extender up to 60m (переходник с hdmi to utp ) активный | 15000
[8 empty] | Конвертер HDMI to RCA представляет собой преобразователь сигнала, адаптер (переходник) с интерфейса HDMI на разъем RCA (также называемый "тюльпаны" или "колокольчики". Конвертер HDMI to RCA многофункцонален: он пригодится, когда один из домашних телевизоров не имеет HDMI или VGA входа, а Вы желаете посмотреть HD-видео с плеера или подключить к этому телевизору игровую консоль. Преобразователь с HDMi на тюльпаны поможет вам в случае, когда вы желаете подключить какое-либо устройство к монитору в Вашем автомобиле, а также если в вашем новом телевизоре просто не хватает входов для подключения всего вашего HD-оборудования. В данном конвертере имеется встроенный микрочип, который производит преобразование цифрового сигнала HDMI в аналоговый композитный видеоразъём и на стерео-тюльпаны. | 6000
|  | Джек питания папа | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 200
|  | Джек питания мама | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 200
|  | Пассий видеоусилитель | Для витой пары |  |  |  |  | Комплект, приемопередатчики пассивные видеосигнала по витой паре чёрно-белого видеосигнала до 600 метров, цветного до 400 метров, имеет 1 штекер BNC, разъем подключения витой пары под винт; корпус Mini, 50х17х15 мм; корпус MINI - позволяет подключать напрямую к видеорегистратору (мультиплексору) без применения кабельных переходников. | 1500
|  | Кабель ШВВП 2х0,75 | [5 empty] | Шнур предназначен для присоединения электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, шнуров удлинителей, электровентиляторов и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, если шнур часто подвергается лёгким механическим деформациям. | 130
| КазЦентр | Кабель KВK-П-2+2х0,75 | КВК-П |  |  |  | Длина 250м.бухта | Шнур предназначен для присоединения электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, шнуров удлинителей, электровентиляторов и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, если шнур часто подвергается лёгким механическим деформациям. | 160
| КазЦентр | Кабель KВK-П-2+2х0,5 | КВК-П |  |  |  | Длина 250м.бухта | Комбинированные кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи сигналов управления. | 150
|  | Сетевой Кабель | UTP | Cat.5E | 10/100/1000 Мбит/с, Based-T Ethernet | Пропускная способность кабеля 100м. |  | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC Сat. 5e (сетевой кабель внутреннего исполнения, без экрана, категория 5е) | 130
|  | Сетевой Кабель | FTP | Cat.5E | 10/100/1000 Мбит/с, Based-T Ethernet | Пропускная способность кабеля 100м. |  | Кабель FTP 4х2хAWG 24/1 PЕ 1 Cat.5e (сетевой кабель уличного исполнения, экранированный) | 160
| Optimus | квк п 2*0,5 | КВК-П |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 140
| Optimus | квк п 2*0,75 | КВК-П |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 145
| Hikvision | СКС Кабель, сетевой | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | СКС Кабель, сетевой Тип: LAN U/UTP ¦ Категория: Cat.5E ¦ Частота: 100МГц ¦ Скорость передачи данных: 10/100/1'000Мбит/с, Based-T Ethernet ¦ Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.005мм) ¦ Материал: Медь бескислородная 99.95% ¦ Вытяжной текстильный трос ¦ Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид / ПНД Полиэтилен высокой плотности, промышленный ¦ Пропускная способность: 120м ¦ Длина: 305м./бухта ¦ Применение: Внутреннее/Внешнее ¦ Цвет: Серый ¦ Температура: -20°C...+70°C ¦ Вес: 8.4кг | 107
| Optimus | UTP внутренний (Indoor) | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внутренней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПВХ оболочку. | 125
| Optimus | UTP уличный (Outdoor) | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 135
| Optimus | FTP | FTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus FTP (экранированная витая пара, материал экрана алюминиевая фольга) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди, диаметром 0,51мм (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 175
| Optimus | Кабель FTP 4х2хAWG 24 | FTP с тросом |  |  |  |  | Кабель FTP 4х2хAWG 24/1 PЕ 1 SC Cat.5e (сетевой кабель уличного исполнения, экранированный, с несущим тросом) | 211
| KSC | KSC 11-303 | коробка распредилительная 85х85х40 |  |  |  |  | Коробка пылевлагозащищенная для открытого мотажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Крепление распределительной коробки к поверхности производится самонарезными винтами. Внутри конструкцией предусмотрены места для установки клемных колодок. Кострукция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты. | 370
| KSC |  | Коробка распределительная ОП 100х100х50 мм |  |  |  |  | Коробка распределительная ОП 100х100х50 мм предназначена для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем. Применяется в жилых помещениях, объектах коммерческой недвижимости. Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и с кабель-каналами. | 590
| iPower |  | Сетевой фильтр | iPower |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 3 м Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 2800
| iPower |  | Сетевой фильтр | iPower |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 5 м Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 3100
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-500-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 16500
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-800-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 19500
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1000 Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 27500 | на заказ
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1200-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 40700
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1500-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 44500
| SVC |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-2000-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 63500
| X-game | HS195LED | Монитор 19.5 |  |  |  |  | Монитор 19.5'' X-game XG195LED идеальный выбор для каждодневной работы. Это современная и продуманная модель монитора для повседневного использования в офисе или дома, при этом выполняя как простые, так и сложные задачи, а также играя в компьютерные игры или просматривая видео. Данный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы работа за ним приносила удовольствие. Монитор выполнен в лаконичном и элегантном дизайне. Монитор с диагональю 19.5" оснащён TN-матрицей со временем отклика 5 мс. Разрешение дисплея - 1600x900, частота обновления 60Гц, а общая контрастность - 5000000:1. Размеры монитора (с подставкой) 47х20х36. Габариты монитора 545х20х345. Угол обзора составляет 176°/170°. Имеет интерфейсы VGA+HDMI. Кабель HDMI идет в комплекте. | 36500
| X-game | HS215LED | Монитор 21.5 |  |  |  |  | Монитор 21.5'' X-game HS215LED с диагональю 21.5" оснащён TN-матрицей со временем отклика 5 мс. Разрешение дисплея - 1920x1080, Соотношение сторон 16:9, а общая контрастность - 1000:1. Монитор выполнен в лаконичном и элегантном дизайне, отлично вписывается в любую обстановку. Дисплей монитора может передавать до 16,7 млн цветов. Габариты монитора 499х134х359. Углы обзора составляют 170°/160°, а это значит, что даже если в монитор приходится смотреть не прямо, а сбоку, то цветопередача не изменится и не появятся блики. Имеет интерфейсы VGA+HDMI. Вес изделия 4,6 кг с упаковкой. Стандарт VESA 75*75 мм. | 46500
| SHIP |  | 5609.01.100 |  |  |  |  | Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5609.01.100 9U 570*600*500 мм | 49500 | на заказ
| SHIP |  | 5606.01.100 |  |  |  |  | Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5606.01.100 6U 570*600*380 мм | 40500 | на заказ
| SHIP |  | 5406.100 |  |  |  |  | Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP EW5406.100 6U 540*450*327 мм | 36500
| SHIP |  | 5609.01.100 |  |  |  |  | Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5609.01.100 9U 570*600*500 мм | 55500
| Optimus | [5 empty] | 4 портовый | Коммутатор EL S-6/4P AПорты (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ; 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink; Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры; Поддержка стандартаIEEE802.3af/at В режиме работы 250m скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250метров; Автоматическое определение MDI/MDIX; Без активного охлаждения; Низкое энергопотребление без нагрузки PoE. | 11900
| Optimus | [5 empty] | 8 портовый | Коммутатор EL S-10/8PA Порты (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ; 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink; Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры; Поддержка стандартаIEEE802.3af/at В режиме работы 250m скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250метров; Автоматическое определение MDI/MDIX; Без активного охлаждения; Низкое энергопотребление без нагрузки PoE | 23900
| Optimus | [5 empty] | 8 портовый | Коммутатор Optimus UM1-E10/8P mini Порты (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ; 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink; Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например, беспроводные точки доступа или IP камеры; Поддержка стандарта IEEE802.3af/at В режиме работы Camera скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250 метров; Автоматическое определение MDI/MDIX; С функцией защиты цепи питания и защиты PoE устройств; Низкое энергопотребление без нагрузки PoE. | 23900
| Optimus | [5 empty] | 16 портовый | 16 портов 10/100 Mbps RJ-45, PoE, + 2 порта 10/100/1000Mbps RJ-45 100/1000Mbps. Передача данных до 250м. Gоддержка Passive PoE, PoE Бюджет до 250Вт, АС 110~240 В, 50Гц, DC 52В, 5А, встроенный блок питания | 58800
| Optimus | [5 empty] | Модель MB2.0 (2.8)Е | УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ МУЛЬТИФОРМАТНАЯ MHD (AHD/ TVI/ CVI/ CVBS) ВИДЕОКАМЕРА, ОБЪЕКТИВ 2.8ММ, 2МП, ИК 1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS, разрешение 1920х1080 (1080P), фиксированный объектив 2,8мм, Цв. 0,1Лк, Ч/б 0.01 Лк (0 Лк при включенной ИК подсветке), режимы работ AHD по умолчанию, TVI/ CVI/CVBS (опция), режим День/Ночь, поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC), ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), DC12V (400мА), -45°С...+50°С, 165х70 мм, 159 гр., пластиковый корпус, IP66. | 6400
| Optimus | [5 empty] | Модель MD2.0 (2.8)Е | EL MDP2.0(2.8)_V.2 КУПОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ МУЛЬТИФОРМАТНАЯ MHD (AHD/ TVI/ CVI/ CVBS) ВИДЕОКАМЕРА, ОБЪЕКТИВ 2.8ММ, 2МП, ИК 1/2.7" 2.1 Мп Progressive Scan CMOS, разрешение 1920х1080 (1080P), фиксированный объектив 2,8мм, Цв. 0,05Лк, Ч/б 0.005Лк (0 Лк при включенной ИК подсветке), режимы работ AHD по умолчанию, TVI/ CVI/CVBS (опция),режим День/Ночь, поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC), ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), DC12V (400мА), -10°С...+50°С, 90х60 мм, 180 гр., пластиковый корпус, IP20. | 5900
| TP-Link |  |  | TP-Link |  |  | Модель TL-WA854RE | Усилитель сигнала TL-WA854RE предназначен для расширения зоны покрытия беспроводной сети и увеличения мощности беспроводного сигнала, а также для устранения «мертвых зон». Благодаря беспроводной передаче данных на скорости до 300 Мбит/с, компактному размеру, возможности установки на стене и кнопке Range Extender вы сможете с лёгкостью увеличить зону покрытия беспроводной сети. | 10500
| TP-Link |  |  | TP-Link |  |  | Модель TL-WA860RE | Усилитель Wi-Fi сигнала со встроенной розеткой TP-Link TL-WA860RE Подключаемый к розетке усилитель Wi-Fi сигнала TL-WA860RE предназначен для быстрого увеличения покрытия беспроводной сети. Благодаря скорости соединения до 300 Мбит/с устройство способно устранить «мёртвые зоны» в вашей беспроводной сети, позволяя мобильным устройствам, медиа-проигрывателям и компьютерам получать стабильное подключение к сети Wi-Fi. | 14500
| TP-Link |  |  | TP-Link |  |  | Модель TP-Link EAP110 | Потолочная точка доступа WI-Fi TP-Link EAP110 Точка доступа EAP110 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и технологию 2x2 MIMO, обеспечивая скорость беспроводной связи до 300 Мбит/с Благодаря чипсету 560 МГц от Qualcomm Atheros серия EAP обеспечивает увеличенную зону покрытия Wi-Fi и высокую надёжность соединения. | 20500
| Xiaomi Mi |  |  | Xiaomi Mi |  |  |  | Усилитель Wi-Fi сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender ProРепитер Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro Black подключается непосредственно в розетку. Поддерживает сети IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Усилитель Wi-Fi сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro, необходим для больших помещений, где необходима стабильная сеть WI-FI, а мощности обычного роутера не хватает. | 8100