## Лист 1
Источники Питания
Внешний Вид | Модель | Отметки |  | Порты | Вход. Напр. | Выход. Напр. | Зарядка | Применение | Функциональный набор | Розничная цена | Оптовая цена | Монтажная цена
| Аккумулятор 12В 7 А/ч. | [6 empty] | Применение Внутреннее | Аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч. | 8500 | 7500 | 7000
| Блок питания БПСи 12V/2A стабилизированный импульсный | [6 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 630W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 2500 | 2000 | 1700
| Блок питания БПСи 12V/4A стабилизированный импульсный | [6 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 4 А, выходная мощность: 50W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3000 | 2600 | 2200
| Блок питания БПСи 12V/6A стабилизированный импульсный | [6 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 6 А, выходная мощность: 60W, выходное напряжение: 12 В +/- 10%. | 3200 | 3800 | 2500
| Блок питания БПСи 12V/8A стабилизированный импульсный | [6 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 8 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 4000 | 3500 | 3000
| Блок питания БПСи 12V/15A стабилизированный импульсный | [6 empty] | Применение Внутреннее | Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания: 200-240 В / 50-60 Гц, номинальный ток: (01-4) 15 А, выходная мощность: 70W, выходное напряжение: 12 В +/- 10% | 7000 | 6500 | 6000
Контроль доступа
| Модель | Отметки |  | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена | Оптовая цена | Монтажная цена
| Гибкий переход | [7 empty] | Переход на двери через дверную раму беспроводной. Предназначается для передачи электропитания на замок в закрытом положении двери. Устанавливается со стороны дверных петель. | 2200 | 2000 | 1500
| Считыватель MATRIX II | Предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. | [6 empty] | Рабочая частота: 125 кГц Чтение идентификаторов: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 35мA Световая и звуковая индикация: есть Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: 15м Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 85х44х18 | 15900 | 15500 | 14500
| Считыватель Matrix-II (мод. E H) светлый | Предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа. | [6 empty] | Рабочая частота: 125 кГц Чтение идентификаторов: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 35мA Световая и звуковая индикация: есть Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: 15м Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 85х44х18 | 21500 | 20500 | 19500
| Контроллер zr5 | Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками | [6 empty] | Количество ключей: 1364 шт. Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c Выход: МДП транзистор 1шт.Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 4мA Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть Рабочая температура: -30°С +40°С Габаритные размеры (мм): 45х25х14 | 7200 | 6800 | 6350
|  | Proxy карта | [6 empty] | Предназначена для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа. | 200 | 150 | 150
Аксессуары
| Модель | Отметки |  | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена | Оптовая цена | Монтажная цена
| Kinston | MicroSD Карта памяти | [6 empty] | Специализированная для систем Видеонаблюдения ¦ Емкость: 32Гб ¦ Класс: 10 ¦ Класс скорости: A1 ¦ Скорость чтения до 100МБит/сек. ¦ Исполнение: MicroSDHC™ ¦ Температура: 0°C...+70°C ¦ Размер: 14,99×10,92×1,02мм | 3000 | 2800 | 2600 | новая модель
| Kinston | MicroSD Карта памяти | [6 empty] | Специализированная для систем Видеонаблюдения ¦ Емкость: 64Гб ¦ Класс: 10 ¦ Класс скорости: A1 ¦ Скорость чтения до 92МБит/сек. ¦ Исполнение: MicroSDHC™ ¦ Температура: 0°C...+70°C ¦ Размер: 14,99×10,92×1,02мм | 6190 | 5990 | 5790 | новая модель
| Kinston | MicroSD Карта памяти | [6 empty] | Специализированная для систем Видеонаблюдения ¦ Емкость: 128Гб ¦ Класс: 10 ¦ Класс скорости: A1 ¦ Скорость чтения до 92МБит/сек. ¦ Исполнение: MicroSDHC™ ¦ Температура: 0°C...+70°C ¦ Размер: 14,99×10,92×1,02мм | 13490 | 13290 | 12790 | новая модель
Расходный Материал
Внешний Вид | Модель | Отметки |  | Характеристики | [5 empty] | Розничная цена | Оптовая цена | Монтажная цена
[9 empty] | Жёсткий диск, Toshiba HDWD110UZSVA HDD 1TB | 26500 | 25000 | 23000
[9 empty] | Жёсткий диск, Toshiba HDWD20UZSVA HDD 2TB | 36500 | 35000 | 33000
[9 empty] | Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения ¦ Серия: Western Digital Purple ¦ Емкость: 1Tб ¦ | 29000 | 2800 | 26500
[9 empty] | Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения ¦ Серия: Western Digital Purple ¦ Емкость: 3Tб ¦ | 50000 | 47000 | 45000
[9 empty] | Жесткий диск Dahua ST2000VX012 HDD 2Tb | 39900 | 38500 | 36800 | новая цена
[9 empty] | Жесткий диск Dahua ST4000VX012 HDD 4Tb | 62000 | 58000 | 55000 | новая цена
[9 empty] | Жесткий диск Dahua ST6000VX012 HDD 6Tb | 110000 | 105000 | 95000 | новая цена
[9 empty] | Жесткий диск Dahua ST8000VX012 HDD 8Tb | 145000 | 140000 | 135000 | новая цена
[9 empty] | Жесткий диск Dahua ST10000VX012 HDD 10Tb | 250000 | 230000 | 215000
|  | Джек питания папа |  | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 220 | 180 | 165
|  | Джек питания мама |  | Power DC12V |  |  |  | Крепление: под болт | Джек питания представляет собой разъем, размещающийся на конце кабеля для подключения различного оборудования к источнику питания. | 220 | 180 | 165
|  | Пассий видеоусилитель |  | Для витой пары |  |  |  |  | Комплект, приемопередатчики пассивные видеосигнала по витой паре чёрно-белого видеосигнала до 600 метров, цветного до 400 метров, имеет 1 штекер BNC, разъем подключения витой пары под винт; корпус Mini, 50х17х15 мм; корпус MINI - позволяет подключать напрямую к видеорегистратору (мультиплексору) без применения кабельных переходников. | 1500 | 1300 | 1100
|  | Кабель ШВВП 2х0,75 | [6 empty] | Шнур предназначен для присоединения электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, шнуров удлинителей, электровентиляторов и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, если шнур часто подвергается лёгким механическим деформациям. | 210 | 200 | 180
| Optimus | квк п 2*0,5 |  | КВК-П |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 300 | 270 | 250 | новая цена
| Optimus | КВК-П 2*0,5 |  | КВК-П CCA LIGHT |  |  |  | длина 200м.бухта | Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения. | 160 KZT | 150 | 140 | новая цена
| Optimus | UTP внутренний (Indoor) |  | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внутренней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПВХ оболочку. | 170 | 165 | 158 | новая цена
| Optimus |  | UTP уличный (Outdoor) | UTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 220 | 210 | 180 | новая цена
| Optimus | FTP |  | FTP |  |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus FTP (экранированная витая пара, материал экрана алюминиевая фольга) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди, диаметром 0,51мм (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку. | 220 | 210 | 192 | новая цена
| Optimus | Кабель FTP 4х2хAWG 24 |  | FTP с тросом |  |  |  |  | Кабель FTP 4х2хAWG 24/1 PЕ 1 SC Cat.5e (сетевой кабель уличного исполнения, экранированный, с несущим тросом) | 300 | 270 | 250 | новая цена
| GENERICA | UTP внутренний (Indoor) |  |  | GENERICA |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. | 170 | 165 | 158
| GENERICA | UTP уличный |  |  | GENERICA |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 5e | 200 | 190 | 180
| GENERICA | FTP уличный |  |  | GENERICA |  |  | длина 305м.бухта | Кабель Optimus FTP (экранированная витая пара, материал экрана алюминиевая фольга) 4 пары, категории 5e, | 220 | 210 | 192
| KSC | KSC 11-303 |  | Коробка распределительная ОП 85х85х50 мм |  |  |  |  | Коробка пылевлагозащищенная для открытого мотажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем. Крепление распределительной коробки к поверхности производится самонарезными винтами. Внутри конструкцией предусмотрены места для установки клемных колодок. Кострукция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли. Кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты. | 550 | 470 | 450 | новая цена
| KSC |  |  | Коробка распределительная ОП 100х100х50 мм |  |  |  |  | Коробка распределительная ОП 100х100х50 мм предназначена для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем. Применяется в жилых помещениях, объектах коммерческой недвижимости. Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и с кабель-каналами. | 690 | 590 | 550 | новая цена
|  |  |  | Коробка распредилительная 200*140*40 |  |  |  |  | Коробка распределительная ОП предназначена для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем. Применяется в жилых помещениях, объектах коммерческой недвижимости. Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и с кабель-каналами. | 2150 | 2050 | 1950 | новая цена модель
|  |  |  | Коробка распредилительная 240х195*90 |  |  |  |  | Коробка распределительная ОП предназначена для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем. Применяется в жилых помещениях, объектах коммерческой недвижимости. Коробки предназначены для крепления на стены, потолки. Могут использоваться как отдельно, так и с кабель-каналами. | 3350 | 3250 | 2950 | новая цена модель
| iPower |  |  | Сетевой фильтр |  |  |  |  | Удлинитель SVC GXC3S-30M 3 м. 220 в. | 2000 | 1800 | 1500
| iPower |  |  | Сетевой фильтр | iPower |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 3 м Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 3000 | 2800 | 2500 | новая цена
| iPower |  |  | Сетевой фильтр | iPower |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 5 м с USB Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 3500 | 3200 | 3000 | новая цена
| iPower |  |  | Сетевой фильтр | iPower с USB |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 3 м с USB Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 3300 | 3100 | 2900 | новая модель
| iPower |  |  | Сетевой фильтр | iPower с USB |  |  |  | Сетевой фильтр iPower iPEO3m 5 м Сетевой фильтр iPower предназначены для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. Розеточный блок изготовлен из ударопрочной пластмассы. | 3800 | 3400 | 3200 | новая модель
| SVC |  |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-500-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 24500 | 22500 | 21500 | новая цена
| SVC |  |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-800-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 26500 | 25500 | 24000 | новая модель
| SVC |  |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1200-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 49900 | 48500 | 46500 | новая цена
| SVC |  |  | Линейно-Интерактивный | SVC |  |  |  | Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-1500-L Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. | 59900 | 58500 | 56500
| X-game | HS195LED |  | Монитор 19.5 |  |  |  |  | Монитор 19.5'' X-game XG195LED идеальный выбор для каждодневной работы. Это современная и продуманная модель монитора для повседневного использования в офисе или дома, при этом выполняя как простые, так и сложные задачи, а также играя в компьютерные игры или просматривая видео. Данный монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы работа за ним приносила удовольствие. Монитор выполнен в лаконичном и элегантном дизайне. Монитор с диагональю 19.5" оснащён TN-матрицей со временем отклика 5 мс. Разрешение дисплея - 1600x900, частота обновления 60Гц, а общая контрастность - 5000000:1. Размеры монитора (с подставкой) 47х20х36. Габариты монитора 545х20х345. Угол обзора составляет 176°/170°. Имеет интерфейсы VGA+HDMI. Кабель HDMI идет в комплекте. | нет цен | нет цен | нет цен
| X-game | HS215LED |  | Монитор 21.5 |  |  |  |  | Монитор 21.5'' X-game HS215LED с диагональю 21.5" оснащён TN-матрицей со временем отклика 5 мс. Разрешение дисплея - 1920x1080, Соотношение сторон 16:9, а общая контрастность - 1000:1. Монитор выполнен в лаконичном и элегантном дизайне, отлично вписывается в любую обстановку. Дисплей монитора может передавать до 16,7 млн цветов. Габариты монитора 499х134х359. Углы обзора составляют 170°/160°, а это значит, что даже если в монитор приходится смотреть не прямо, а сбоку, то цветопередача не изменится и не появятся блики. Имеет интерфейсы VGA+HDMI. Вес изделия 4,6 кг с упаковкой. Стандарт VESA 75*75 мм. | 68000 | 65000 | 63000
| SHIP |  |  | 5406.100 |  |  |  |  | Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5406.01.100 6U 570*450*380 мм | 49900 | 48500 | 46800 | новая цена
| SHIP |  |  | 5406.100 |  |  |  |  | Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5406.01.100 6U 540*450*327 мм | 49900 | 48500 | 46800
| SHIP |  |  | 5409.01.100 |  |  |  |  | Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5609.01.100 9U 570*600*500 мм | 69900 | 68500 | 66500
| Optimus | [6 empty] | 4 портовый | Коммутатор EL S-6/4P AПорты (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ; 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink; Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры; Поддержка стандартаIEEE802.3af/at В режиме работы 250m скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250метров; Автоматическое определение MDI/MDIX; Без активного охлаждения; Низкое энергопотребление без нагрузки PoE. | 19000 | 18000 | 17000 | новая цена
| Optimus | [6 empty] | 8 портовый | Коммутатор EL S-10/8PA Порты (10/100 Мбит/с) с поддержкой РоЕ; 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink; Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры; Поддержка стандартаIEEE802.3af/at В режиме работы 250m скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250метров; Автоматическое определение MDI/MDIX; Без активного охлаждения; Низкое энергопотребление без нагрузки PoE | 31000 | 26500 | 25200 | новая цена
| Optimus | [6 empty] | 16 портовый | 16 портов 10/100 Mbps RJ-45, PoE, + 2 порта 10/100/1000Mbps RJ-45 100/1000Mbps. Передача данных до 250м. Gоддержка Passive PoE, PoE Бюджет до 250Вт, АС 110~240 В, 50Гц, DC 52В, 5А, встроенный блок питания | 99000 | 95000 | 93500 | новая цена
| TP-Link | [6 empty] | 5 портовый | Коммутатор TP-Link TL-SG1005D это недорогой 5-портовый гигабитный коммутатор, который является достаточно производительным и надёжным устройством. Коммутатор позволяет за короткое время модернизировать небольшую сеть до уровня Gigabit Ethernet без дополнительных затрат и настроек. | 9500 | 8900 | 8500 | новая цена
| Optimus | [7 empty] | Гибридный 6 в 1 видеорегистратор Optimus AHDR-3016_H.265 предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR) Позволяет подключить до 16 камер наблюдения. Видеорегистратор имеет следующие режимы работы: Аналоговый режим + гибридный: 16 камер до 8МП AHD (камеры могут быть заменены на IP макс.8МП т.е. 15 аналог. +1 IP/ 14а.+2IP/13а.+3IP/ 12а.+4IP и т.д.) 16 камер AHD/TVI/CVI/XVI 5МП/4МП/3МП 1080P, 720P, CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.5МП т.е. 15 аналог. +1 IP/ 14а.+2IP/13а.+3IP/ 12а.+4IP и т.д.) Гибридный режим: 4 камеры AHD 8МП @ 56к/с(14к/с на канал) + 4 IP-камеры до 8МП (100 к/с) Сетевой режим: 8*5МП(200 к/с) / 16*3МП(400 к/с) / 32*1080P(800 к/с) Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 400 к/с(25к/с на канал). Архив видеонаблюдения ведется на 2 жестких дисках SATA объемом до 4Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте). Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS. Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона. | 60000 | 55000 | 50000 | новая цена
| Optimus | [6 empty] | Модель MB2.0 (2.8)Е | УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ МУЛЬТИФОРМАТНАЯ MHD (AHD/ TVI/ CVI/ CVBS) ВИДЕОКАМЕРА, ОБЪЕКТИВ 2.8ММ, 2МП, ИК 1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS, разрешение 1920х1080 (1080P), фиксированный объектив 2,8мм, Цв. 0,1Лк, Ч/б 0.01 Лк (0 Лк при включенной ИК подсветке), режимы работ AHD по умолчанию, TVI/ CVI/CVBS (опция), режим День/Ночь, поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC), ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), DC12V (400мА), -45°С...+50°С, 165х70 мм, 159 гр., пластиковый корпус, IP66. | 8000 | 8000 | 5000
| Optimus | [6 empty] | Модель MD2.0 (2.8)Е | EL MDP2.0(2.8)_V.2 КУПОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ МУЛЬТИФОРМАТНАЯ MHD (AHD/ TVI/ CVI/ CVBS) ВИДЕОКАМЕРА, ОБЪЕКТИВ 2.8ММ, 2МП, ИК 1/2.7" 2.1 Мп Progressive Scan CMOS, разрешение 1920х1080 (1080P), фиксированный объектив 2,8мм, Цв. 0,05Лк, Ч/б 0.005Лк (0 Лк при включенной ИК подсветке), режимы работ AHD по умолчанию, TVI/ CVI/CVBS (опция),режим День/Ночь, поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC), ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), DC12V (400мА), -10°С...+50°С, 90х60 мм, 180 гр., пластиковый корпус, IP20. | 7000 | 7000 | 5000
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  | Модель TL-WA854RE | Усилитель сигнала TL-WA854RE предназначен для расширения зоны покрытия беспроводной сети и увеличения мощности беспроводного сигнала, а также для устранения «мертвых зон». Благодаря беспроводной передаче данных на скорости до 300 Мбит/с, компактному размеру, возможности установки на стене и кнопке Range Extender вы сможете с лёгкостью увеличить зону покрытия беспроводной сети. | 10900 | 10500 | 9900
[6 empty] | Mercusys ME30 |  |  | Устраните зоны со слабым сигналом — усиливает сигнал Wi-Fi в ранее недоступных зонах AC1200 двухдиапазонный Wi-Fi — совокупная скорость до 1,2 Гбит/с позволит создать надёжное подключение во всём доме Простая настройка одним нажатием — удобное расширение покрытия одним нажатием кнопки WPS Индикатор сигнала — позволит найти наиболее подходящее место для установки устройства для расширения Wi‑Fi сети Порт 10/100 Мбит/с — обеспечит скоростное проводное подключение для ПК, IPTV и игровых консолей | 15500 | 14500 | 13500
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  | Модель TL-WA860RE | Усилитель Wi-Fi сигнала со встроенной розеткой TP-Link TL-WA860RE Подключаемый к розетке усилитель Wi-Fi сигнала TL-WA860RE предназначен для быстрого увеличения покрытия беспроводной сети. Благодаря скорости соединения до 300 Мбит/с устройство способно устранить «мёртвые зоны» в вашей беспроводной сети, позволяя мобильным устройствам, медиа-проигрывателям и компьютерам получать стабильное подключение к сети Wi-Fi. | 16500 | 15500 | 14500
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  | Модель TP-Link EAP110 | Потолочная точка доступа WI-Fi TP-Link EAP110 Точка доступа EAP110 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и технологию 2x2 MIMO, обеспечивая скорость беспроводной связи до 300 Мбит/с Благодаря чипсету 560 МГц от Qualcomm Atheros серия EAP обеспечивает увеличенную зону покрытия Wi-Fi и высокую надёжность соединения. | 24000 | 23000 | 22000 | новая цена
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  |  | Wi-Fi роутерTL-WR840N представляет собой комбинированное устройство для проводного/беспроводного доступа, предназначенное специально для использования в малых и домашних офисах. TL-WR840N обеспечивает исключительные показатели беспроводной передачи данных, делая его идеальным для потокового просмотра видео в формате HD, а также для VoIP и онлайн-игр. Устройство обладает современным дизайном. Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) обеспечивает шифрование WPA2, которое позволяет защитить сеть от внешних угроз. Скорость передачи данных до 300 Мбит/с TL-WR840N - это высокоскоростное устройство, поддерживающее стандаты связи IEEE 802.11b/g/n. Благодаря поддержке 802.11n устройство обеспечивает беспроводную передачу данных на скорости до 300 Мбит/с, что отвечает требованиям большинства домашних сетей. Технология ССА – стабильный беспроводной сигнал Технология ССА (оценка доступности канала) позволяет избегать конфликтования каналов при передаче данных. Благодаря функции выбора и объединения каналов производительность беспроводного соединения существенно возрастает. Контроль пропускной способности по IP-адресу Контроль пропускной способности по IP-адресу позволяет администраторам определять объём пропускной способности, выделяемой каждому компьютеру в сети. Удобный родительский контроль Родительский контроль позволяет родителям или администраторам устанавливать ограниченный доступ для детей или сотрудников. С блокировкой URL-адресов вы можете легко настроить черный или белый список, чтобы ограничить уровень доступа к сети. Гостевая сеть Функция гостевой сети обеспечивает безопасный доступ для гостей в сети Wi-Fi. Не беспокойтесь о вашей частной сети. Простая настройка и использование Настройте TL-WR840N за считанные минуты благодаря интуитивно понятному веб-интерфейсу и мощному приложению Tether. Tether также позволяет вам управлять своими сетевыми настройками с любого устройства Android или iOS, включая родительский контроль и контроль доступа. | 15500 | 14500 | 13500
| Xiaomi Mi |  |  |  | Xiaomi Mi |  |  |  | Усилитель Wi-Fi сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender ProРепитер Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro Black подключается непосредственно в розетку. Поддерживает сети IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Усилитель Wi-Fi сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro, необходим для больших помещений, где необходима стабильная сеть WI-FI, а мощности обычного роутера не хватает. | 10500 | 9500 | 8900 | новая цена
[5 empty] | 4G Wi-Fi роутер Huawei B593 |  |  |  | 4G Wi-Fi роутер Huawei B593 - это многофункциональный роутер со встроенным 3G/4G LTE модулем. Модель обеспечивает высокую пропускную способность в сетях 3G и 4G (42 Мбит/с и 100 Мбит/с соответственно), оснащена разъёмами для телефонов и разъёмом USB для различных внешних устройств. | 30000 | 28500 | 27000
| X-game | [7 empty] | Мышь X-Game XM-775OGB Эргономичная оптическая мышь XM-775OGB, легка и удобна в повседневной работе. Симметричный дизайн мыши позволяет работать как правой, так и левой рукой. Каучуковое колесо прокрутки обеспечивает точность и не допускает скольжения пальца. Оптический сенсор 1000DPI позволяет придать курсору необходимую точность позиционирования а беспроводное решение позволит создать комфорт без проводов. Батарейки в комплект входят. | 2800 | 2500 | 2300
| Xiaomi Mi |  |  |  | Xiaomi Mi |  |  |  | Медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick MDZ-24-AA позволяет существенно расширить функциональные возможности телевизора, не имеющего поддержки Smart TV. Ультракомпактное устройство, внешне напоминающее GSM-модем, работает под управлением операционной системы Android 9.0. Медиаплеер обеспечивает возможность доступа к разным онлайн-ресурсам, в том числе – к IPTV. «Традиционное» телевидение (кабельное и эфирное) можно будет не использовать: вам потребуется лишь организовать интернет-подключение плеера по Wi-Fi. Поддержка Miracast, реализованная в медиаплеере, позволяет осуществлять передачу изображения на телевизор со смартфонов, планшетов и других устройств | 29900 | 29500 | 28500 | новая цена
| Xiaomi Mi |  |  |  | Xiaomi Mi |  |  |  | Приставка телевизионная Mi TV Box S MDZ-22-AB Android TV от Google позволяет получить доступ к таким приложениям, как YouTube, HBO, Hulu и ранее упомянутый Netflix, а также играм с Google Play. Хорошо провести время перед телевизором сможет любой член семьи. Обновленный пользовательский интерфейс интуитивно-понятен. Эта же платформа устанавливается на телевизоры торговых марок Sony и Philips. Проигрыватель совместим с беспроводными джойстиками, но нужно понимать, что в плане графики на данной платформе качество может быть неидеальным. Беспроводные технологии представлены двухдиапазонным Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz и Bluetooth 4.2. Устройство оснащено аудиоджеком 3,5 мм, HDMI 2.0a, USB 2.0. Помимо медиаплеера, пользователь найдет в комплекте 2 батарейки для пульта ДУ, пульт, кабель HDMI, сетевой адаптер, руководство пользователя. | 42900 | 42500 | 41990
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  |  | Точка доступа TP-Link CPE510 - это уличное устройство для предоставления Wi-Fi связи на большие расстояния с пропускной способностью до 300 Мбит/c. Устройство является бюджетным и качественным решением для создания подключений в различных режимах: точка-точка, точка-многоточка и для организации зон беспроводного доступа. Данное устройство поддерживает полосу частот 5 ГГц и обеспечивает Wi-Fi соединения на дальность до 15 км. Благодаря мощной направленной антенне с усилением 13 dBi точка доступа может успешно использоваться в качестве клиента WISP. Рабочая температура в пределах от –30 до +70 градусов и защищённость от статики и молний обеспечивают стабильную работу точки доступа в различных климатических условиях. Точка доступа TP-Link CPE510 поддерживает электропитание Passive PoE на расстоянии до 60 м и обладает влагостойким корпусом с уровнем защиты IPX5. Использование собственной технологии Pharos MAXtream TDMA повышает пропускную способность и общую производительность устройства. | 49500 | 48000 | 45000
| TP-Link |  |  |  | TP-Link |  |  |  | Точка доступа TP-Link CPE210 - это устройство связи, предназначенное для распространения сигнала Wi-Fi на большую дальность — до 5 км. Устройство поддерживает несколько режимов: точка доступа, клиент, усилитель сигнала, мост, точка доступа с роутером, клиент WISP. Высокие показатели производительности и современный дизайн позволяют данному устройству стать предпочтительным вариантом для предприятий и конечных пользователей. Устройство работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивая пропускную способность до 300 Мбит/с. Преимуществом использования полосы 2,4 ГГц заключается в способности сигнала преодолевать без потерь незначительные помехи (деревья, листва и т.д.) в зоне прямой видимости. При увеличении сети Wi-Fi растёт вероятность конфликтов точек доступа и базовых станций, что способно привести к ухудшению передачи данных в сети и общего качества связи. Для снижения влияния данной проблемы точке доступа TP-Link CPE210 предусмотрена технология MAXtream TDMA | 39500 | 38000 | 35000
| ДалСвязь |  |  |  | ДалСВЯЗЬ |  |  |  | Комплект DS-900/2100-20 Двухдиапазонный репитер усиливает сигнал сотовой связи операторов MTC, МегаФон, Теле2 и Билайн в стандартах 2G GSM900, 3G UMTS900, 3G UMTS2100. Осуществляется также усиление сигнала в стандарте 4G LTE2100 (преимущественно оператора Билайн). В комплекте с усилителем идут две антенны внешняя (панельная) и внутренняя (штыревая). Так же имеется возможность установить дополнительную внутреннюю антенну. Дисплей на усилителе помогает правильно установить антенную систему при монтаже и контролировать параметры усиления. Если при установке или использовании устройства произошла ошибка, это отобразится на дисплее. Ключевые преимущества комплекта усиления: Дисплей для контроля параметров и упрощения установки системы усиления Smart (Смарт) режим — автоматическая корректировка усиления и мощности репитера Автоотключение мощности — функция, исключающая возникновение помех в работе базовых станций из-за использования репитера. Комплектация: Усилитель мощности сигнала DS-900/2100-20; Антенная система (внешняя-панельная, направленная с кабелем 20м SMA-тип, вилка; внутренняя-штыревая, с регулировкой угла до 90°); Комплект крепежа; Адаптер питания, Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации. | 15000 | 14000 | 130000 | новая модель